黄石二中宿舍楼和竞赛楼光纤接入及网络、竞赛楼计算机室改造项目清单：

| 一、16、17号宿舍楼网络 |
| --- |
| 序号 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | H3C千兆交换机 | S5120V2-28p-li | 3 | 台 |
| 2 | 烽火4芯光纤 | 室外 | 600 | 米 |
| 3 | 网络面板+六类模块+底盒 | 单孔 | 50 | 套 |
| 4 | 网线 | 六类 | 1300 | 米 |
| 5 | 电源线 | 2*1.5 | 100 | 米 |
| 6 | 水晶头 | 六类 | 120 | 米 |
| 7 | 线槽 | 60 | 300 | 米 |
| 8 | 线槽 | 25 | 400 | 米 |
| 9 | 光纤模块 | 单模 | 5 | 个 |
| 10 | 机柜 | 600高 | 2 | 台 |
| 11 | 光纤熔接 |  | 1 | 项 |
| 12 | 光纤盒 | 8口 | 4 | 个 |
| 13 | 尾纤LC | 单模 | 6 | 根 |
| 14 | 尾纤SC | 单模 | 6 | 根 |
| 15 | 公牛插座 | 无线12孔 | 2 | 个 |
| 16 | 其它辅材 | 线卡、钉子、胶布等 | 1 | 项 |
| 17 | 设备安装及调试 |  | 1 | 项 |
| 18 | 光纤及网线施工费 |  | 1 | 项 |

| 二、竞赛楼光纤接入 |
| --- |
| 序号 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 光 纤 | 室外8芯 | 400 | 米 |
| 2 | PVC线管 | 25 | 300 | 米 |
| 3 | 光纤模块 | 单模 | 2 | 个 |
| 4 | 机柜 | 600高 | 1 | 台 |
| 5 | 光纤熔接 |  | 1 | 项 |
| 6 | 光纤盒及法兰 | 8口 | 2 | 套 |
| 7 | 尾纤 | 单模 | 4 | 根 |
| 8 | 公牛插座 | 无线109 | 1 | 个 |
| 9 | 辅材 | 管卡、弯头、波纹管等 | 1 | 批 |
| 10 | 理线器 |  | 1 | 个 |
| 11 | 配线架 |  | 1 | 个 |
| 12 | 光纤施工及设备安装调试 | 山上挖沟埋管走光纤 | 1 | 项 |
| 备注：交换机利旧，用学校原来的语音交换机。 |

| 三、竞赛楼网络及计算机室改造 |
| --- |
| 序号 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 钢木双联电脑桌 | 规格：双人位1600*700*770mm 型号：TKLK—02弓形腿 品牌：托克拉克 台面颜色：灰白色 1：台面厚度为25mm， 桌面面材:贴优质防火板,前鸭嘴边后圆边造型处理。 表面耐酸缄、防火防潮、耐划伤、花色多、台面韧性好； 桌面基材：采用优质环保中密度板，甲醛释放量达到国家E1级环保要求。 桌面下配合钢梁和桌腿链接在一起。使整个桌子形成一体，更加牢固、稳定（提供图片） 2；※桌腿下脚长度为630mm，桌腿中间为冲孔钢板长度为255mm。桌腿采用1.2mm厚钢管，※全钢一体开模成型钢脚，方钢钢管结构，结构牢固美观，经过除油、酸洗、磷化、打磨、静电喷塑 3：前挡板和门板冲圆孔，达到美观和散热的功能。 4；脚装配尼龙可调脚，耐用防滑。正常使用经久耐用，整体造型设计以人为本，边角圆弧。 5：主机隐藏起来，放在后背板和前挡板中间，底板开走线孔。 翻转器；600*533*180 mm 整体为冷轧钢板，钢板厚度为1.2毫米，表面经酸洗、磷化防腐防锈处理后静电喷塑。选用优质气压杆支撑，优质五金锁具，独立结构。 优点： 1；采用人体工程学原理设计：产品能同时隐藏：显示器+键盘+鼠标。 2；翻转过程中噪音小，轻便顺畅使用方便。 3；显示器翻起后直立于桌面，键盘鼠标也同时升起与桌面平齐，产品更加人性化。 4；翻转机构升级，坚固耐用。 5；配有减速减震阻尼装置，噪音小安全性更高，更贴心保护您的设备 6；档次高，彰显大气 | 12 | 张 |
| 2 | 钢木凳子 | 360*260*450 | 24 | 张 |
| 3 | 钢制讲台 | 拓成1200*650*900MM | 1 | 张 |
| 4 | 教师椅 |  | 1 | 把 |
| 5 | 电脑桌面带USB口开关 | 桌面开关可控制电脑和显示器 | 24 | 套 |
| 6 | 电脑桌面插座 | 不少于3个孔 | 24 | 个 |
| 7 | 陶瓷面防滑防静电地板 | 常州沈飞品牌。地板底部基材选用3.0CM厚度，面层为1.0CM防静电耐磨瓷砖，支撑架采用上3下2，横梁0.8MM，外观尺寸602*602*40（MM），承重500KG/平米 | 50 | 平方米 |
| 8 | 网络还原同传软件 | 1.一套纯软件版网络硬盘保护管理系统，具备实时还原、网络还原、网络对拷、多重开机、系统维护等五大应用系统。 2.纯软件设计，安装便捷，无需拆卸机箱。 3.软件可在操作系统下安装卸载，不依赖于机器主板BIOS等特性设置。 | 24 | 点 |
| 9 | 智能无线网络WIFI高清摄像头 | 可手机远程观看，1080P高清 | 1 | 台 |
| 10 | 千兆交换机 | TP24口 | 2 | 台 |
| 11 | 机柜 | 1.2米 | 1 | 个 |
| 12 | 网线 | 六类0.55芯无氧铜 | 1200 | 米 |
| 13 | 水晶头 | 六类 | 1 | 盒 |
| 14 | 电源线 | 2*2.5 | 35 | 米 |
| 15 | 电源线 | 2*1.5 | 200 | 米 |
| 16 | 跳线 | 六类 | 40 | 根 |
| 17 | 插座 | 5孔 | 12 | 个 |
| 18 | 插座 | 公牛109无线 | 15 | 个 |
| 19 | 静电地板下桥架 | 100*50 | 20 | 米 |
| 20 | 理线器 |  | 2 | 个 |
| 21 | 配线架 | 24口 | 2 | 个 |
| 22 | 线槽60 | PVC | 150 | 米 |
| 23 | 线槽40 | PVC | 120 | 米 |
| 24 | 辅材 |  | 1 | 批 |
| 25 | 布线施工及设备安装调试 |  | 1 | 项 |