| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 预估年耗数量 | 供应商报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊扇 | 钻石65W 1200mm | 台 | 30 |  |
| 2 | 壁扇 | 钻石65W | 台 | 5 |  |
| 3 | 吊扇调速器 | 正泰86型明装 | 个 | 10 |  |
| 4 | 吊扇调速器 | 正泰86型暗装 | 个 | 10 |  |
| 5 | 空开 | 正泰1P C16A | 个 | 20 |  |
| 6 | 空开 | 正泰1P C32A | 个 | 20 |  |
| 7 | 空开 | 正泰2P C32A | 个 | 20 |  |
| 8 | 空开 | 正泰2P C63A | 个 | 20 |  |
| 9 | 空开 | 正泰3P C63A | 个 | 8 |  |
| 10 | 塑壳空开 | 正泰3p 100A | 个 | 5 |  |
| 11 | LED投光灯 | 雷士100W防水 | 盏 | 6 |  |
| 12 | LED灯管 | 木林森16WT5/120 | 盏 | 40 |  |
| 13 | 塑料LED灯管 | 木林森18WT8/120 | 盏 | 60 |  |
| 14 | 塑料LED灯管 | 木林森15WT8/90 | 盏 | 30 |  |
| 15 | LED平板灯 | 雷士 55W 295*895 | 盏 | 10 |  |
| 16 | LED平板灯 | 欧普600*600 48W | 盏 | 20 |  |
| 17 | LED灯贴 | 雷士 12W | 盏 | 40 |  |
| 18 | LED灯贴 | 雷士 18W | 盏 | 60 |  |
| 19 | LED灯贴 | 雷士24W单色 | 盏 | 10 |  |
| 20 | LED灯贴 | 雷士声光控12W | 盏 | 70 |  |
| 21 | LED球泡灯 | 雷士 7W | 个 | 100 |  |
| 22 | LED球泡灯 | 雷士 18W | 个 | 50 |  |
| 23 | 时控开关 | 正泰 | 个 | 10 |  |
| 24 | 路灯光控 | 防雨防尘220v | 个 | 10 |  |
| 25 | 电气绝缘胶带 | 正泰 | 卷 | 40 |  |
| 26 | 五孔插座 | 暗装86型 | 个 | 15 |  |
| 27 | 试电笔 |  | 个 | 6 |  |
| 28 | BVR铜软 | 双峰1*2.5 | 卷 | 6 |  |
| 29 | BVR铜软 | 双峰1*4 | 卷 | 4 |  |
| 30 | 硬铜护套线 | 双峰2*2.5 | 卷 | 4 |  |
| 31 | 硬铜护套线 | 双峰2*4 | 卷 | 2 |  |
| 32 | 硬铜护套线 | 双峰2*6 | 卷 | 1 |  |
| 33 | 交流接触器 | 正泰 CJX2-9511 220V | 个 | 6 |  |
| 34 | 交流接触器 | 正泰CJx2-4011 220v | 个 | 6 |  |
| 35 | 数字万用表9205 |  | 个 | 1 |  |
| 36 | 热熔水管 | 金牛20 | 米 | 16 |  |
| 37 | 热熔水管 | 金牛25 | 米 | 16 |  |
| 38 | 直接 | 金牛20 | 个 | 10 |  |
| 39 | 直接 | 金牛25 | 个 | 10 |  |
| 40 | 弯头 | 金牛20 | 个 | 10 |  |
| 41 | 弯头 | 金牛25 | 个 | 10 |  |
| 42 | 三通 | 金牛20 | 个 | 10 |  |
| 43 | 三通 | 金牛25 | 个 | 10 |  |
| 44 | 内丝直接 | 金牛20*4分 | 个 | 10 |  |
| 45 | 内丝直接 | 金牛25*4分 | 个 | 10 |  |
| 46 | 内丝弯头 | 金牛20*4分 | 个 | 10 |  |
| 47 | 内丝弯头 | 金牛25*4分 | 个 | 10 |  |
| 48 | 变径直接 | 金牛25变20 | 个 | 5 |  |
| 49 | 水龙头 | 九牧15 | 个 | 50 |  |
| 50 | 快开面盆单冷水龙头 | 九牧15 | 个 | 20 |  |
| 51 | 快开面盆单冷高弯水龙头 | 九牧15长弯 | 个 | 15 |  |
| 52 | 三角阀 | 九牧15 | 个 | 50 |  |
| 53 | 龙头单冷阀芯 40 | 九牧 | 个 | 20 |  |
| 54 | 淋浴混合阀 | 九牧明装 | 个 | 10 |  |
| 55 | 淋浴混合阀 | 九牧暗装 | 个 | 3 |  |
| 56 | 小便器手推阀 | 九牧15 | 个 | 20 |  |
| 57 | 面盆下水翻版 | 九牧 | 个 | 8 |  |
| 58 | 不锈钢下水 | 九牧 | 个 | 5 |  |
| 59 | 软管 | 欧度50cm | 个 | 40 |  |
| 60 | 软管 | 欧度80cm | 个 | 20 |  |
| 61 | 软管 | 欧度100cm | 个 | 5 |  |
| 62 | 下水伸缩管 |  | 根 | 5 |  |
| 63 | 除锈剂 | 500ML | 瓶 | 4 |  |
| 64 | 生料带 |  | 卷 | 30 |  |
| 65 | 空调管 | 排水管 | 根 | 40 |  |
| 66 | 5号电池 | 南孚碱性 | 个 | 100 |  |
| 67 | 7号电池 | 南孚碱性 | 个 | 30 |  |
| 68 | 玻璃胶 |  | 根 | 5 |  |
| 69 | 尼龙扎带 | 5*350mm | 包 | 6 |  |
| 70 | 9V电池 | 南孚碱性 | 个 | 10 |  |
| 71 | 龙头阀芯混水阀 | 九牧 | 个 | 20 |  |
| 72 | 龙头阀芯单冷 35 | 九牧 | 个 | 20 |  |
| 73 | LED灯贴 | 雷士36W | 盏 | 30 |  |